СОДЕРЖАНИЕ

документации об аукционе

РАЗДЕЛ I    Общие положения                                         стр.  3-17

РАЗДЕЛ II   Информационная карта аукциона               стр.  18-23

РАЗДЕЛ III  Проект муниципального контракта	стр. 24-33

РАЗДЕЛ IV  Техническое  задание	стр. 34-51

РАЗДЕЛ V   Обоснование начальной (максимальной)

цены контракта                                            стр. 52

РАЗДЕЛ I

1. Общие положения

1.1. Муниципальный заказчик – Администрация Северного сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области (далее по тексту – Муниципальный заказчик, заказчик).

1.2. Комиссия по размещению заказа: единая комиссия (далее по тексту – комиссия).

1.3. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион).

1.4. Предмет  аукциона: строительство объекта: «Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина, расположенная в х. Гашун,    ул. Весенняя,  25а, Зимовниковского района Ростовской области»

1.5. Участники размещения заказа: Лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники аукциона имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.6. Муниципальный контракт: Контракт, заключенный Муниципальным заказчиком от имени  Администрации Северного сельского поселения Зимовниковского  района Ростовской области в целях обеспечения муниципальных  нужд (далее по тексту – муниципальный контракт, контракт).

- 1.7. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, включая нормативные правовые акты Ростовской области.

- 1.8. Место, сроки (периоды) и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ул. Весенняя 25а х. Гашун, Зимовниковского района, Ростовской области, в течение 35 дней с момента заключения муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием Заказчика (сметной документацией), требованиями, установленными Заказчиком, связанными с определением соответствия выполненных работ, потребностям Заказчика и условиям муниципального контракта.

- 1.9. Порядок формирования цены Муниципального контракта: указан в Информационной карте аукциона.

- 1.10. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: указана в  Информационной карте аукциона.

- Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.11. Цена муниципального контракта, предложенная участниками размещения заказа, является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. Оплата оказанных услуг осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.

- 1.12. Источник финансирования: Финансирование осуществляется за счет субсидий областного бюджета в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств за счет Фонда софинансирования расходов и за счет средств местного бюджета Северного сельского поселения.

1.13. Форма, сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг): Расчет с «Подрядчиком» за выполненные работы осуществляется «Заказчиком» по безналичному расчету на основании счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма № КС-2), подписанными «Заказчиком» и «Подрядчиком», в течение 5-ти рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на счет «Заказчика».

- 1.14. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Муниципальный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.15. В случае если Муниципальный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены муниципального контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона (в случае установления такого требования).

- 1.16. Требования к участникам размещения заказа:

1.16.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе.

1.16.2. Участники аукциона должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лиц, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа (в случае установления данного требования Заказчиком).

1.16.3. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документации об аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Документация об аукционе

2.1.	Содержание документации об аукционе.

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

- 2.1.2. При проведении аукциона какие-либо переговоры Муниципального заказчика или Комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.	Разъяснение документации об аукционе.

- 2.2.1.	При проведении аукциона какие-либо переговоры Муниципального заказчика с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой Участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.

2.2.3.	В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### 2.3.	Изменения к документации об аукционе.

2.3.1.	Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, изменение  предмета аукциона не допускается.

2.3.2.	В течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются Муниципальным заказчиком на официальном сайте.

2.3.3.	В случае, если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

- 2.4.1. Муниципальный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона  не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

- 2.4.2. Если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, заказчик вправе отказаться от проведения аукциона  не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

- 2.4.3. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Муниципальным заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

## 3. Подготовка заявки на участие в аукционе

### 3.1.	Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе.

3.1.1.	Заявка на участие в  аукционе состоит из двух частей.

3.1.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

3.1.2.1. При размещении заказа на поставку товара:

- согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если Участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если Участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак.

3.1.2.2. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг.

3.1.2.3. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

- согласие, предусмотренное пунктом 3.1.2.2 документации об аукционе, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 3.1.2.2 документации об аукционе, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

- согласие, предусмотренное пунктом 3.1.2.2 документации об аукционе, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

3.1.3. Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.1.4. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованию, установленному в документацией об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

4) копии документов, подтверждающих обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.1.5. Заявка на участие в аукционе направляется Участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные настоящей документацией об аукционе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

3.2.	Количество заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

3.3. Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками.

Валютой, используемой для формирования начальной (максимальной)  цены муниципального контракта и расчета с поставщиками является российский рубль, если иное не предусмотрено документацией об аукционе.

## 4. Подача заявки на участие в аукционе

### 4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

- 4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указан в извещении о проведении аукциона), в течение времени, указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.2. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе, оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе Участника размещения заказа подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа направляемого Участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.1.3. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в открытом аукционе.

4.4.	Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

## 5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

### 5.1.	Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе указан в Информационной карте аукциона и не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.1.2. настоящей документации об аукционе или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.1.2. настоящего документации об аукционе, требованиям документации об аукционе.

5.2.	Процедура проведения аукциона в электронной форме.

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном настоящим Разделом.

5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об  аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.  настоящего Раздела.

5.2.6. "Шаг аукциона" указан в Информационной карте аукциона.

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.9. При проведении аукциона участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта выше чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела, любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8. и 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.

5.2.17. В случае, если при проведении  аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить муниципальный контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктом 5.2.18. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения  аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

6. Определение победителя аукциона

6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.

6.1.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. документации об аукционе, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19.  документации об аукционе, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. документации об аукционе, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. документации об аукционе.

6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего Раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, оператор электронной площадки направляет заказчику, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. документации об аукционе, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.1.4. документации об аукционе, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона   от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона   от 21.07.2005 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 документации об аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 документации об аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона   от 21.07.2005 №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. документации об аукционе, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 6.1.7. и 6.1.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об  аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае, если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11. Федерального закона   от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях единой комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8  Федерального закона   от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10. настоящего Раздела протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона   от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении  аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

7.	Заключение муниципального контракта по итогам аукциона

7.1. По результатам аукциона муниципальный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона   от 21.07.2005 года №94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признана соответствующей требованиям, установленным документацией об  аукционе.

7.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного пункте 6.1.7. настоящего Раздела  протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику  аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте аукциона.

7.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника размещения заказа, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.1.7. документации об аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

7.6. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

7.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, направляет  подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.8. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7. настоящего Раздела.

7.9. В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.10. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.11. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником аукциона, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

РАЗДЕЛ II

8. Информационная карта аукциона

| № п/п | Ссылка на пункт документации об аукционе | Наименование пункта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пункт 1.1 | Муниципальный заказчик |
|  |  | Наименование заказчика, контактная информация: Администрация Северного сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области, 347450 х. Гашун ул. Кооперативная 51 Зимовниковского района Ростовской области тел.: 8(86376) 3-56-81, факс: 8(86376) 3-56-41. Контактное лицо: Фёдорова Вера Игоревна Электронный адрес: sp13146@donpac.ru. |
| 2. | Пункт 1.4 | Предмет аукциона: Строительство объекта: «Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина, расположенная в х. Гашун, ул. Весенняя, 25а, Зимовниковского района Ростовской области» |
| 3. |  | Объем, условия выполняемых работ: В соответствии с техническим заданием документации об аукционе (Раздел IV), иметь соответствующие сертификаты, предусмотренные действующим законодательством. Соблюдение ПУЭ, СНиП, ТУ, условий, изложенных в проектно сметной документации, применение сертифицированных материалов. |
| 4. | Пункт 1.8 | - Место, условия и сроки выполнения работ: ул. Весенняя 25а х. Гашун, Зимовниковского района, Ростовской области, в течение 35 дней с момента заключения муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием Заказчика (сметной документацией), требованиями, установленными Заказчиком, связанными с определением соответствия выполненных работ, потребностям Заказчика и условиям муниципального контракта. |
| 5. | Пункт 1.10 | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 291 800 (один миллион двести девяносто одна тысяча восемьсот рублей) в том числе НДС-18%: - субсидия областного бюджета в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств за счет Фонда софинансирования расходов – 1 229 800 (один миллион двести двадцать девять тысяч восемьсот рублей) в том числе НДС-18% - - средства местного бюджета Северного сельского поселения - 62 000 (шестьдесят две тысячи рублей) в том числе НДС-18% |
| 6. | Пункт 5.2.6. | «Шаг аукциона»: «Шаг аукциона» составляет от 0,5 до 5 процента (ов) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 41.10. Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 7. | Пункт 1.12, 1.13 | Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты: - Финансирование осуществляется за счет субсидий областного бюджета в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств за счет Фонда софинансирования расходов (95,2%) и за счет средств местного бюджета Северного сельского поселения (4,8%); Расчет с «Подрядчиком» за выполненные работы осуществляется «Заказчиком» по безналичному расчету на основании счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма № КС-2), подписанными «Заказчиком» и «Подрядчиком», в течение 5-ти рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на счет «Заказчика». |
| 8. | Пункт 1.16.1., 1.16.2. | Требования к участникам размещения заказа: В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе. Участники аукциона должны соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; - не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие принятого решения арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| 9. | Пункт 3.1 | Требования к содержанию и составу заявки Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. - Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. 2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (свидетельство саморегулируемой организации о допуске согласно Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства). - 3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные настоящей документацией об аукционе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 10. | Пункт 4.1. | Дата и время окончания срока подачи заявок |
|  |  | 01.07.2013г. 14:00ч. (время московское) |
| 11. | Пункт 5.1.2 | Дата окончания срока рассмотрения заявок |
|  |  | 05.07.2013г. |
| 12. | ### Пункт 5.1.2 | ### Дата проведения аукциона |
|  |  | 08.07.2013г. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 13. | Пункт 1.9 | Порядок формирования цены контракта |
|  |  | В цене контракта на выполнение работ, указанных в данной документации учтены все налоги и сборы, выплачиваемые или подлежащие выплате, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость изготовления конструкций и строительных работ, стоимость материалов, включая стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, иные расходы, связанные с выполнением работ, являющихся предметом муниципального контракта. |
| 14. | Пункт 3.3 | Сведения о валюте |
|  |  | Цена указывается в рублях Российской Федерации. |
| 15. |  | Срок подписания муниципального контракта |
|  |  | Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме |
| 16. |  | Адрес официального сайта |
|  |  | http://www.zakupki.gov.ru |
| 17. |  | Адрес электронной площадки |
|  |  | ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная система торгов» www.sberbank-ast.ru. |
| 18. |  | Обеспечение заявки |
|  |  | 5% от начальной (максимальной) цены контракта- 64 590 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей 00 копеек. |
| 19. | Пункт 7.4 | Обеспечение контракта |
|  |  | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения по контракту установлен в размере 30% - 387 540 (Триста восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок) рублей 00 коп. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем аукциона (участником аукциона, с которым заключается контракт) самостоятельно в соответствии с п. 20., 21., 22. ст. 41.12. Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. Победитель аукциона или участник аукциона, с которым будет заключен контракт, выбравший в качестве обеспечения исполнения контракта передачу в залог денежных средств, вносит средства на расчетный счет заказчика Реквизиты для перечисления денежных средств: Администрация Северного сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области, 347450 х. Гашун ул. Кооперативная 51 Зимовниковского района Ростовской области ИНН 6112912704 КПП 611201001 л/счет 05583141160 Получатель: Отдел УФК по Ростовской области (5842) р/счет 40302810960153001045 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. РОСТОВ-НА-ДОНУ БИК 046015001 Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по такому контракту. |
| 20. | Пункт 1.15 | Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов |
|  |  | не предоставляются |
| 21. |  | Гарантийные обязательства |
|  |  | 36 месяцев с момента подписания акта о приёмке законченного объекта |

РАЗДЕЛ III

9. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на строительство объекта: «Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина, расположенная в х. Гашун, ул. Весенняя,  25а, Зимовниковского района Ростовской области»

х. Гашун                                                                                «____»____________2013г.

Администрация Северного сельского поселения, в лице Главы Северного сельского  поселения  Сергея Васильевича Крымского,  действующий  на  основании  Устава, именуемая  в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и «_______________________________________», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола  открытого аукциона в электронной форме от «  »     2013 года № ______ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик на свой риск обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика с использованием своих материалов, а Муниципальный заказчик принять и оплатить работу на строительство объекта: «Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина, расположенная в х. Гашун, ул. Весенняя,  25а, Зимовниковского района Ростовской области», на условиях настоящего контракта, согласно утвержденной проектно-сметной документации, составляющей неотъемлемую часть контракта (Приложение № 1).

1.2. Содержание и сроки выполнения работ определяются графиком производства работ, составляющим неотъемлемую часть контракта (Приложение № 2).

- 1.3. Местом исполнения контракта является: ул. Весенняя 25а х. Гашун, Зимовниковского района Ростовской области.

2.ЦЕНА  КОНТРАКТА

2.1.  Стоимость работ по настоящему контракту составляет ____ рублей __ копеек, включая НДС – 18%.

Финансирование работ осуществляется за счет субсидий областного бюджета в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств за счет Фонда софинансирования расходов и за счет средств местного бюджета Северного сельского поселения.                    В том числе:

за счет средств местного бюджета Северного сельского поселения в размере            ___ рублей ____ коп. (____  рублей ___ коп.);

за счет субсидий областного бюджета в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств за счет Фонда софинансирования расходов в размере ___ рублей ___ коп. (___ рублей ___ коп.).

2.2.   Стоимость работ по контракту, определенная п. 2.1,  является окончательной  в течение всего срока строительных работ объекта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Стоимость работ по настоящему контракту может быть снижена по соглашению сторон без изменения объемов работ и иных условий, предусмотренных контрактом. Изменение стоимости контракта оформляется протоколом согласования договорной цены, составляющим неотъемлемую часть контракта.

2.3. В соответствии с условиями аукциона в цене контракта на выполнение  работ, указанных в пункте 1.1. учтены все налоги и сборы, выплачиваемые или подлежащие выплате, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Федеральный и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость изготовления конструкций и строительно-монтажных работ, стоимость материалов, включая стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, иные расходы, связанные с выполнением работ, являющихся предметом муниципального контракта.

3.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет с «Подрядчиком» за выполненные работы осуществляется «Заказчиком» по безналичному расчету на основании счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) составленной в соответствии с актами выполненных работ (форма № КС-2), подписанными «Заказчиком» и «Подрядчиком», в течение 5-ти рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на счет «Заказчика».

3.2. Расчеты за выполненные работы  осуществляются в соответствии с  графиком производства работ  на основании  утвержденной сметы с учетом  индексов изменения стоимости работ, определенных при расчете начальной стоимости работ и понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

3.3. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ представителем Муниципального заказчика в следующем порядке:

- не позднее 15-го числа месяца Подрядчик передает представителю Муниципального заказчика акт выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости работ по форме КС-3 и счет-фактуру;

-  в течение трех рабочих дней представитель Муниципального заказчика совместно с Подрядчиком проверяет качество и объемы выполненных работ и:

- принимает и подписывает указанные выше документы;

- возвращает Подрядчику для устранения выявленных замечаний;

- оформляет мотивированный отказ в приемке выполненных работ.

Подрядчик за свой счет устраняет выявленные в ходе проверки замечания и повторно предъявляет выполненные работы к приемке представителю Муниципального заказчика.

При возникновении между представителем Муниципального заказчика и Подрядчика спора по поводу недостатков выполненных работ и качество применяемых материалов (изделий и конструкций) по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

3.4. Документы на оплату выполненных  работ  (счет-фактура, акты формы №№ КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3) представляются Муниципальному заказчику до 15 числа текущего месяца. Документы, предъявленные после 15 числа, принимаются к финансированию  в следующем месяце.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего контракта, в сроки, установленные графиком производства работ. Общая продолжительность работ: в течение 35 дней с момента заключения муниципального контракта. Подрядчик обязан приступить к работам с момента заключения муниципального контракта

4.2. Срок действия контракта:

Начало - с момента подписания его сторонами.

Окончание – по взаиморасчетам до выполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но не позднее 31 декабря 2013 года.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Приступить к работам на следующий день после подписания настоящего контракта. Своими силами и средствами выполнить все работы в объёме и в сроки, предусмотренные графиком производства  работ, и сдать объект Муниципальному заказчику в состоянии, соответствующем проектно-сметной документации.

5.1.2. Поставить на площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения строительных работ.

5.1.3. Применять в процессе выполнения работ на объекте  необходимые строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции, предусмотренные утвержденной проектно-сметной документацией, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта,  удостоверяющие их  качество. Заблаговременно информировать представителя Муниципального заказчика о выбранных им материалах и оборудовании, получать его одобрение на их использование и приобретение. В случае, если представителем Муниципального заказчика выявлено в  ходе выполнения строительных работ использование Подрядчиком не согласованных Муниципальным заказчиком материалов (изделий, конструкций), не отвечающих требованиям (стандартам) качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

5.1.5. Получить разрешения соответствующих эксплуатационных организаций на использование действующих сетей водоснабжения и электроснабжения и определить точки подключения к ним. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим сетям.

5.1.6. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.1.7. Обеспечить за свой счет содержание и уборку помещений, где производятся работы, и территории строительной площадки, а также своевременный вывоз отходов в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

5.1.8. Вести с момента начала работ и до завершения строительных работ журнал производства работ по форме КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100, в котором отражается весь ход производства работ, вносятся замечания представителей Муниципального заказчика, проектной организации, иных контролирующих органов и отметки Подрядчика об их устранении.

5.1.9. В 10 – дневный срок после подписания акта о приёмке законченных работ объекта передать Муниципальному заказчику по акту приема передачи комплект исполнительной технической документации, чертежи, сертификаты на материалы и изделия, объект и вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

5.1.10. При полной готовности объекта в 5–дневный срок письменно известить об этом Муниципального заказчика.

5.1.11.  Своевременно и добросовестно устранить недостатки и дефекты, выявленные при производстве работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, указанного в пункте 10.1 настоящего контракта.

5.1.12. В случае обнаружения в ходе выполнения работ неучтенных в технической документации работ, увеличивающих стоимость контракта, немедленно информировать Муниципального заказчика. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком после получения заключения проектной организации о целесообразности выполнения, определения стоимости и источника их финансирования.

5.2. Муниципальный заказчик обязан:

5.2.1. Передать по акту приема-передачи Подрядчику в недельный срок после заключения настоящего контракта утверждённую проектную документацию, в т.ч. рабочие чертежи и сметы.

5.2.2.Утвердить к производству работ рабочую документацию (при необходимости).

5.2.3. Осуществлять строительный контроль за ходом работ, приемку  выполненных работ, их объем, качество и соответствие требованиям технических регламентов. Производить осведетельствование выполнения отдельных видов работ, узлов, ответственных конструкций (скрытых работ) в порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 №54 «Об осуществлении государственного строительного надзора в РФ».

5.2.4. Осуществлять бухгалтерский учет затрат  и отчетность.

5.2.5. В течение  7 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ организовать работу комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.2.6. Осуществлять проверку объемов выполненных строительно-монтажных работ и других затрат. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.2.7. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего контракта, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ, распоряжаться своим имуществом на объекте с учетом требований технических регламентов и допуска на объект.

5.4. Муниципальный заказчик имеет право:

5.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе строительных работ и проводить проверку правильности оформления документации на выполненные работы. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

5.4.3. Принимать участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.4.4. Расторгнуть настоящий контракт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ требованиям технических регламентов и условиям настоящего контракта.

5.4.6. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных контрактом, но выполненных Подрядчиком без согласования с Муниципальным заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством РФ и условиями настоящего Контракта

6.2. Подрядчик несет ответственность за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для объекта и, в соответствии с действующим законодательством, должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

Муниципальный заказчик несет ответственность за несвоевременную передачу объекта капитального ремонта и разрешительных документов, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, организацию авторского надзора и строительного контроля, за приемку некачественно выполненных Подрядчиком работ, за приемку законченного ремонтом объекта или пускового комплекса с нарушением установленных требований, за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком и принятых Муниципальным заказчиком работ, в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Муниципальный заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ не перечисленной в сроки, указанные в пункте 3.1.  настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.

6.4. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает:

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика производства работ) – пеню в размере 1% от стоимости работ, подлежащих выполнению согласно графику производства работ, за каждый день просрочки;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ или с нарушением технологии производства работ – штраф в размере 10% от стоимости, выявленных в ходе контрольной проверки, нарушений;

- за нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию – пеню в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в пункте 2.1, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи объекта по вине Подрядчика более чем на 30 дней, Подрядчик уплачивает пеню в размере 1%  от стоимости работ по контракту за каждый  день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение площадки от принадлежащего ему имущества – штраф в размере 0,1% от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки;

- при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных строительно-монтажных работ, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки;

- при обнаружении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, если эти дефекты возникли по вине Подрядчика, устраняет выявленные дефекты за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

6.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по контракту непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду пострадавшей стороне.

6.6. Уплата пени, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

6.7. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что нарушение соответствующего обязательства по контракту произошло по вине Муниципального заказчика.

6.8. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения, иные стихийные бедствия, забастовка, военные действия и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему контракту.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другим сторонам о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт, может быть расторгнут сторонами путём направления уведомления другой стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они  подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами.

9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесённых убытков.

9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда в  случаях:

- задержки Подрядчиком начала производства работ более чем на 30 дней с момента передачи ему площадки и технической документации;

-  систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения ремонтных работ, предусмотренного графиком производства работ к настоящему контракту;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ и применяемых материалов, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сроков ввода объекта в эксплуатацию;

- предоставления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приёмке законченного объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом, подписанным ответственными представителями эксплуатирующей организации, Подрядчика и Муниципального заказчика.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Муниципальный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд Ростовской области по данному вопросу.

10.5. Ущерб, нанесённый в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Муниципального заказчика – Муниципальным заказчиком.

10.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Администрация Северного сельского поселения Адрес: 347450 Ростовская область Зимовниковский район х. Гашун ул. Кооперативная 51 ИНН-6112912704 КПП-611201001 Р/счет 40204810800000000645 Л/счет 04583141160 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростова- на –Дону БИК 046015001 Глава Северного сельского поселения _____________ С.В. Крымский |  |

# Приложение № 1                                                                                                                                            к муниципальному контракту №____ от___

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

цены контракта по объекту

«Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина, расположенная в х. Гашун,    ул. Весенняя, 25а, Зимовниковского района Ростовской области»

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |  |
|  |  | Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | № 02-01 | Буровая на воду скважина |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 6. Наружные сети и сооружения |  |  |  |  |  |
| 2 | № 06-01 | Подземная насосная станция |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам 1-6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |
|  | № 07-01 | Ограждение |  |  |  |  |  |
| 5 | № 07-02 | Озеленение |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам 1-7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |
|  | № 09-02 | Лабораторные исследования скважины |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Бактериологический анализ 2 пробы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам 1-9 |  |  |  |  |  |
| 9 | МДС 81.35-2004 п. 4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2 % |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| 10 | письмо 26/1190 т.1 от 11.03.2013 | В текущих ценах на 1 квартал 2013 г. (строительные работы) 175,87*5,88 |  |  |  |  |  |
| 11 | письмо 30424-КК/08 от 20.08.2010 | В текущих ценах на 1 квартал 2013 г. (монтажные работы - с учетом расчета № 1, (9,69-0,78)*5,88+0,78*5,88*0,8 |  |  |  |  |  |
| 12 | Приказ ФГУЗ центр гигиены и эпидемиолог. В Рост. Обл. №451 от 10.11.10г. С доп. Прик. №311 от 01.02.12г. | Бактериологический анализ 2 пробы 0,39*2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Письмо №26/1190 от 11.03.2013 | Изыскательские работы на лабор. исслед. воды в скважине К=3,64 |  |  |  |  |  |
| 14 | Письмо №26/1190 от 11.03.2013 | В текущих ценах на 1 квартал 2013 г. (оборудование) К=3,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расчету |  |  |  |  |  |
| 15 |  | НДС 18 % |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |
| 16 | Решение коллегии АРО № 75 от 08.08.2011г | С понижающим коэффициентом 0,97: |  |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик                _____________Ф.И.О.

(подпись)

М.П.

Подрядчик                                        _____________Ф.И.О.

(подпись)

М.П.

# Приложение № 2                                                                                                                                            к муниципальному контракту №____ от___

# График производства работ на 2013 год                                                                                                   на строительство объекта: «Разведочно-эксплуатационная буровая                                          на воду скважина, расположенная в х. Гашун, ул. Весенняя,  25а,                                                       Зимовниковского района Ростовской области».

| # № п/п | # Наименование работ | Сроки выполнения работ (по дням и месяцам) |  | Стоимость работ, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство объекта «Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина, расположенная в х. Гашун, ул. Весенняя, 25а, Зимовниковского района Ростовской области» |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик:                                                                                 Подрядчик:

Глава Северного сельского поселения                                                 _________________________

__________________С.В.Крымский                                                     _________________________

(подпись)                                                                                                                               (подпись)

М.П.                                                                                                        М.П.

РАЗДЕЛ IV

10. Техническое задание

| Объект: | Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Гашун, Зимовниковского района, Ростовской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 |  |  |  |
| На бурение разведочно-эксплуатационной скважины на воду |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 124.21 | тыс. руб. |
| Сметная заработная плата: |  | 8.46 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. |
|  |  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 04-01-002-02 (т.ч.прил. 4.3 ; п.3,1 к=1,4) | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы 2 (Глубиной 60 м долотом Д=349мм с промывкой забоя глинистым раствором ) | 100 м бурения скважины | 0.06 | 12 321.62 | 11 148.89 | 739 | 62 | 669 |
|  |  |  |  |  | 1 033.13 | 723.95 |  |  | 43 |
|  |  | Поправки: ПЗ: *1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 04-01-002-03 (т.ч.прил. 4.3 ; п.3,1 к=1,4) | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы 3 ( долотом Д=349мм с промывкой забоя глинистым раствором ) | 100 м бурения скважины | 0.28 | 22 076.01 | 19 978.07 | 6 181 | 527 | 5 594 |
|  |  |  |  |  | 1 883.50 | 1 307.29 |  |  | 366 |
|  |  | Поправки: ПЗ: *1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТССЦ 109-0224 ((т.ч. прил. 4.11 к=1,36)) | /прим/Долота трехшарошечные типа III 393.7 С-ЦВ (Д=349) | шт. | 0.3144 | 39 226.96 |  | 12 333 |  |  |
|  |  | Объем: (0.26*0.06+0.77*0.28)*1.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тех. часть (прил. 4,4) | Стоимость расходуемого глинистого раствора | 100м | 0.34 | 1 229.00 |  | 418 |  |  |
| 5. | ТЕР 04-02-002-02 (т.ч.прил. 4.3 ; п.3,10 к=1) | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 (трубами Д=273 мм ) | 10 м закрепленной скважины | 3.4 | 1 055.78 | 925.62 | 3 590 | 409 | 3 147 |
|  |  |  |  |  | 120.25 | 36.45 |  |  | 124 |
| 6. | ТССЦ 103-0548 (т.ч. Приложение 1.03) | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 7,1 мм (без резьбы) (Цена: 382,64-382,64х0,02=374,99) | м | 35.02 | 374.99 |  | 13 132 |  |  |
|  |  | Объем: 34*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 04-02-006-04 | Сварка обсадных труб наружным диаметром до 273 мм | 1 сварка | 5 | 45.83 | 19.89 | 229 | 66 | 99 |
|  |  |  |  |  | 13.15 |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 04-03-001-01 (т.ч.прил. 4.3 ; п.3,13 к=1,01) | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (в интервале 15-34 м) | 1 колонна | 1 | 11 614.08 | 10 243.03 | 11 614 | 1 371 | 10 243 |
|  |  |  |  |  | 1 371.05 | 649.98 |  |  | 650 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *1.01; ЭМ: *1.01; ЗПМ: *1.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Тех. часть ((Прил. 4.6)) | Стоимость расходуемого тампонажного цемента и воды | 10м | 1.9 | 594.60 |  | 1 130 |  |  |
| 10. | ТЕР 04-01-002-05 (т.ч.прил. 4.3 ; п.3,1 к=1,1) | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы 5 (Разбуривание цементной пробки в трубах Д=273 мм долотом Д=244 мм с промывкой забоя глинистым раствором ) | 100 м бурения скважины | 0.02 | 37 910.28 | 34 477.36 | 758 | 63 | 690 |
|  |  |  |  |  | 3 142.85 | 1 951.69 |  |  | 39 |
|  |  | Поправки: ПЗ: *1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 04-01-002-02 (т.ч.прил. 4.3 ; п.3,1 к=1,1;п.3,9 к=1,25 ;) | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы 2 ( долотом Д= 244 мм с промывкой глинистым раствором с отбором керна) | 100 м бурения скважины | 0.23 | 12 074.17 | 10 949.80 | 2 777 | 233 | 2 518 |
|  |  |  |  |  | 1 014.68 | 711.03 |  |  | 164 |
|  |  | Поправки: ПЗ: *1.1; ОЗП: *1.25; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 04-01-002-03 (т.ч.прил. 4.3 ; п.3,1 к=1,1) | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м в грунтах группы 3 (долотом Д= 244 мм с промывкой глинистым раствором ) | 100 м бурения скважины | 0.03 | 17 345.44 | 15 697.06 | 520 | 44 | 471 |
|  |  |  |  |  | 1 479.90 | 1 027.16 |  |  | 31 |
|  |  | Поправки: ПЗ: *1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТССЦ 109-0032 | Долота трехшарошечные типа Ш244,5 С-ЦВ | шт. | 0.13753 | 9 217.70 |  | 1 268 |  |  |
|  |  | Объем: (2.05*0.02+0.26*0.23+0.77*0.03)*1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Тех. часть (прил. 4,4) | Стоимость расходуемого глинистого раствора | 100м | 0.28 | 495.50 |  | 139 |  |  |
| 15. | ТЕР 04-02-006-01 | Сварка обсадных труб наружным диаметром до 168 мм | 1 сварка | 9 | 26.69 | 11.20 | 240 | 69 | 101 |
|  |  |  |  |  | 7.62 |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 04-02-004-02 (т.ч.прил. 4.3 ; п.3,11 к=1) | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т с соединением сварным (Свободный спуск фильтровой колонны диам. 168 мм в интервале 0-34) | 10 м закрепленной скважины | 3.4 | 453.65 | 395.24 | 1 542 | 153 | 1 344 |
|  |  |  |  |  | 45.02 | 15.08 |  |  | 51 |
| 17. | ТЕР 04-04-001-01 ((т.ч.прил. 4.3 ; п.3,15 к=0,8)) | Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при роторном бурении при глубине скважины до 500 м (Спуск фильтровой колонны Д=168 мм в скважину в интервале 34-60м ) | 10 м труб | 2.6 | 270.14 | 236.02 | 702 | 60 | 614 |
|  |  |  |  |  | 23.09 | 9.16 |  |  | 24 |
|  |  | Поправки: ОЗП: *0.8; ЭМ: *0.8; ЗПМ: *0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТССЦ 103-0520 (т.ч. Приложение 1.03) | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 168 мм, толщина стенки 7,3 мм (без резьбы) (Цена: 238,38-238,38х0,02=233,61) | м | 46.35 | 233.61 |  | 10 828 |  |  |
|  |  | Объем: 45*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТССЦ 109-0246 | Фильтр сетчатый Рчф диаметр 168 мм (15м) | шт. | 8 | 1 825.14 |  | 14 601 |  |  |
| 20. | ТЕР 04-04-004-01 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м | 1 сутки откачки | 2 | 9 927.93 | 9 299.37 | 19 856 | 1 257 | 18 599 |
|  |  |  |  |  | 628.56 | 591.90 |  |  | 1 184 |
| 21. | ТЕР 04-04-005-01 | Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины до 500 м | 1 сутки откачки | 2.3 | 3 401.87 | 2 938.82 | 7 824 | 1 065 | 6 759 |
|  |  |  |  |  | 463.05 | 176.95 |  |  | 407 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 110 421 | 5 379 | 50 848 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 083 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=112 - по стр. 1, 2, 5, 7, 8, 10-12, 15-17, 20, 21) |  |  |  |  |  | 9 477 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1, 2, 5, 7, 8, 10-12, 15-17, 20, 21) |  |  |  |  |  | 4 316 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 124 214 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

|  | Объект: | Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Гашун, Зимовниковского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 06-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на строительство насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная | стоимость: | 34,81 |  | тыс.руб. |  |  |
| Смета в сумме________тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | З/плата | 2,48 |  | тыс.руб. |  |  |
| СОГЛАСОВАНА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "______" ______________2011Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | №№ | Наименование работ |  | Сметная стоимость в тыс. руб. |  |  |  | Всего | З/плата |  | Показат. |  |  |
| пп | смет |  |  | Строит. | Монтажн. | Оборуд. | Прочих |  |  |  | ед.стоим. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 | 06-01-01 | Общестроительные работы |  | 14,39 | _ | _ | _ | 14,39 | 0,87 |  | _ |  |  |
| 2 | 06-01-02 | Вентиляция |  | 1,35 | _ | _ | _ | 1,35 | 0,12 |  | _ |  |  |
| 3 | 06-01-03 | Технологическое оборудование |  | 1,58 | 7,88 | 6,38 | _ | 15,84 | 1,32 |  | _ |  |  |
| 4 | 06-01-04 | Электросиловое оборудование |  | 0,09 | 1,62 | 1,52 | _ | 3,23 | 0,17 |  | _ |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 17,41 | 9,50 | 7,90 | _ | 34,81 | 2,48 |  | _ |  |  |
|  |  | Составила |  |  | Л. Новикова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  | Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Гашун, Зимовниковского района, Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На общестроительные работы насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.39 |  | тыс. руб. |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.87 |  | тыс. руб. |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. |
|  |  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.012 | 770.82 | 770.82 | 9 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 114.48 |  |  | 1 |
| 2. | ТЕР 01-01-006-05 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.09 | 4 006.10 | 4 006.10 | 361 |  | 361 |
|  |  |  |  |  |  | 624.22 |  |  | 56 |
| 3. | ТЕР 01-02-057-02 (т.ч. п.3.187 к=1,2) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (Доработка грунта) | 100 м3 грунта | 0.03 | 1 441.44 |  | 43 | 43 |  |
|  |  |  |  |  | 1 441.44 |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: ПЗ: *1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.08 | 631.90 | 631.90 | 51 |  | 51 |
|  |  |  |  |  |  | 93.84 |  |  | 8 |
| 5. | ТЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.13 | 729.00 |  | 95 | 95 |  |
|  |  |  |  |  | 729.00 |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 2 группы | 100 м3 уплотненного грунта | 0.8 | 353.46 | 246.58 | 283 | 86 | 197 |
|  |  |  |  |  | 106.88 | 27.00 |  |  | 22 |
| 7. | ТЕР 01-01-030-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Устройство грунтовой обсыпки) | 1000 м3 грунта | 0.012 | 770.82 | 770.82 | 9 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 114.48 |  |  | 1 |
| 8. | ТЕР 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (1-ой группы) | 100 м3 уплотненного грунта | 0.12 | 353.46 | 246.58 | 42 | 13 | 30 |
|  |  |  |  |  | 106.88 | 27.00 |  |  | 3 |
| 9. | ТЕР 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ( под отмостку) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.2466 | 2 428.48 | 249.96 | 599 | 55 | 62 |
|  |  |  |  |  | 221.99 | 33.54 |  |  | 8 |
| 10. | ТЕР 27-07-002-02 | /к=3 / На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 15см) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.2466 | 539.31 | 22.08 | 133 | 3 | 5 |
|  |  |  |  |  | 13.71 | 3.18 |  |  | 1 |
|  |  | Поправки: ПЗ: *3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.09 | 1 852.26 | 38.41 | 167 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 6.98 |  |  | 1 |
| 12. | ТЕР 01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под ящик управления) | 100 м3 грунта | 0.01 | 2 184.00 |  | 22 | 22 |  |
|  |  |  |  |  | 2 184.00 |  |  |  |  |
|  | 2. Камера насосной станции из сб.ж/б колец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (группа грунтов 2) | 100 м3 уплотненного грунта | 0.11 | 353.46 | 246.58 | 39 | 12 | 27 |
|  |  |  |  |  | 106.88 | 27.00 |  |  | 3 |
| 14. | ТЕР 06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских (Устройство монолитного днища камеры толщ. 800 мм из бетона М - 150) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0362 | 48 743.26 | 1 711.01 | 1 765 | 36 | 62 |
|  |  |  |  |  | 996.47 | 205.68 |  |  | 7 |
| 15. | ТССЦ 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | -3.6924 | 446.41 |  | -1 648 |  |  |
| 16. | ТССЦ 401-0045 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 3.6924 | 533.64 |  | 1 970 |  |  |
| 17. | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.03 | 1 296.91 | 43.74 | 39 | 9 | 1 |
|  |  |  |  |  | 313.71 | 14.73 |  |  |  |
| 18. | ТЕР 07-02-002-02 | Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм (Сборных ж/б колец Д= 2м высотой 0.6м (шт.4). | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.0147 | 17 245.28 | 13 277.08 | 254 | 44 | 195 |
|  |  |  |  |  | 2 991.10 | 1 058.74 |  |  | 16 |
| 19. | ТССЦ 403-8277 | Кольцо стеновое КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 13,04 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 | 1 041.62 |  | 4 166 |  |  |
| 20. | ТЕР 07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм ( диаметром 0.7м выс.0.3м шт.1) | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.0007 | 25 403.63 | 19 367.21 | 18 | 3 | 14 |
|  |  |  |  |  | 4 911.61 | 1 774.90 |  |  | 1 |
| 21. | ТССЦ 403-8268 | Кольцо стеновое КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 137.80 |  | 138 |  |  |
| 22. | ТЕР 07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (Д=0.7м КО-6. выс.0.07м (шт.2) | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.0004 | 25 403.63 | 19 367.21 | 10 | 2 | 8 |
|  |  |  |  |  | 4 911.61 | 1 774.90 |  |  | 1 |
| 23. | ТССЦ 403-8296 | Кольцо опорное КО6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | 111.78 |  | 224 |  |  |
| 24. | ТЕР 07-02-002-02 | Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм (Установка плиты перекрытия Д=2 м марки 2ПП20-1 шт.1 ) | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.0048 | 17 245.28 | 13 277.08 | 83 | 14 | 64 |
|  |  |  |  |  | 2 991.10 | 1 058.74 |  |  | 5 |
| 25. | ТССЦ 403-8239 | Плита перекрытия 2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | 847.04 |  | 847 |  |  |
| 26. | ТЕР 23-04-011-01 | Установка люка | 1 шт. | 1 | 570.60 | 6.09 | 571 | 11 | 6 |
|  |  |  |  |  | 11.32 |  |  |  |  |
| 27. | ТССЦ 101-2536 | Люки чугунные тяжелый | шт. | -1 | 552.74 |  | - 553 |  |  |
| 28. | ТССЦ 101-2535 | Люки чугунные легкий | шт. | 1 | 361.34 |  | 361 |  |  |
| 29. | ТЕР 10-01-010-01 | /прим./ Установка элементов каркаса из брусьев ( деревянная крышка люка 0,38 м2) | 1 м3 древесины в конструкции | 0.02 | 2 236.50 | 34.67 | 45 | 4 | 1 |
|  |  |  |  |  | 188.55 |  |  |  |  |
| 30. | ТЕР 22-01-001-01 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм (для ввода кабеля) | 1 км трубопровода | 0.0012 | 30 129.05 | 215.83 | 36 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 3 327.93 | 22.01 |  |  |  |
| 31. | ТЕР 46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (Заделка отверстий в стенах камеры монолитным бетоном марки 150) | 1 м3 заделки | 0.2 | 1 784.79 | 35.12 | 357 | 122 | 7 |
|  |  |  |  |  | 608.53 |  |  |  |  |
| 32. | ТССЦ 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -0.208 | 560.84 |  | - 117 |  |  |
| 33. | ТССЦ 401-0065 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.208 | 533.64 |  | 111 |  |  |
| 34. | ТЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружной поверхности камеры) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.29 | 1 096.17 | 74.14 | 318 | 58 | 22 |
|  |  |  |  |  | 201.61 |  |  |  |  |
| 35. | ТЕР 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов бетонных (с замоноличиванием в них металлических стоек навеса для ящика управления ) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0023 | 56 781.66 | 1 725.15 | 131 | 12 | 4 |
|  |  |  |  |  | 5 103.16 | 197.00 |  |  |  |
| 36. | ТССЦ 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | -0.2346 | 446.41 |  | - 105 |  |  |
| 37. | ТССЦ 401-0045 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.2346 | 533.64 |  | 125 |  |  |
| 38. | ТЕР 12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством ( кровли навеса) | 100 м2 кровли | 0.02 | 4 507.68 | 153.37 | 90 | 8 | 3 |
|  |  |  |  |  | 413.94 | 11.74 |  |  |  |
| 39. | ТЕР 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (м/к рамы МР-1 из уголков ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 753.85 | 2.92 | 8 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 359.63 | 0.12 |  |  |  |
|  | 3. Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕР 09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (Установка металлической рамы М Р-1 из уголков) | 1 т конструкций | 0.1084 | 1 050.86 | 570.50 | 114 | 19 | 62 |
|  |  |  |  |  | 178.92 | 78.00 |  |  | 8 |
| 41. | ТССЦ 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.1084 | 8 618.78 |  | 934 |  |  |
|  | 4. Стоянка технологического а/транспорта и подъездная дорога в пределах зоны с/охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕР 27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных (однослойное покрытие из грунтощебеночной смеси ) | 1000 м2 основания | 0.0614 | 21 875.67 | 4 198.31 | 1 343 | 19 | 258 |
|  |  |  |  |  | 301.96 | 444.25 |  |  | 27 |
| 43. | ТССЦ 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -0.921 | 116.78 |  | - 108 |  |  |
| 44. | ТССЦ 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | -11.6046 | 81.90 |  | - 950 |  |  |
| 45. | ТССЦ 408-0020 | Плюс 50% щебня из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 5.8023 | 78.40 |  | 455 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 12 885 | 698 | 1 461 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 4, 6-8, 13; %=80 - по стр. 3, 5, 12; %=142 - по стр. 9-11, 42; %=105 - по стр. 14, 35, 39; %=123 - по стр. 17; %=130 - по стр. 18, 20, 22, 24, 26, 30; %=118 - по стр. 29; %=110 - по стр. 31; %=122 - по стр. 34; %=120 - по стр. 38; %=90 - по стр. 40) |  |  |  |  |  | 933 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 4, 6-8, 13; %=45 - по стр. 3, 5, 12; %=95 - по стр. 9-11, 42; %=65 - по стр. 14, 35, 38; %=75 - по стр. 17; %=85 - по стр. 18, 20, 22, 24, 40; %=89 - по стр. 26, 30; %=63 - по стр. 29; %=70 - по стр. 31; %=80 - по стр. 34; %=55 - по стр. 39) |  |  |  |  |  | 576 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 14 394 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| Объект: | Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Гашун, Зимовниковского района, Ростовской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02 |  |  |  |
| НА ВЕНТИЛЯЦИЮ |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 1.35 | тыс. руб. |
| Сметная заработная плата: |  | 0.12 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. |
|  |  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 20-02-012-02 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм (диаметром патрубка 315 мм ) | 1 дефлектор | 1 | 36.19 | 2.89 | 36 | 29 | 3 |
|  |  |  |  |  | 29.43 |  |  |  |  |
| 2. | ФССЦ 301-1180 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 3; Район: 00;) | Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000, диаметр патрубка 315 мм | шт. | 1 | 369.73 |  | 370 |  |  |
|  |  | Поправки: М: *0.938 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.011 | 28 110.68 | 13 734.30 | 309 | 43 | 151 |
|  |  |  |  |  | 3 923.64 | 1 364.81 |  |  | 15 |
| 4. | ТЕР 22-01-001-03 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 200 мм (Монтаж а/цементной трубы) | 1 км трубопровода | 0.002 | 65 861.40 | 2 058.97 | 132 | 7 | 4 |
|  |  |  |  |  | 3 672.18 | 175.73 |  |  |  |
| 5. | ТЕР 20-02-005-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром 200 мм (заслонок воздушных с ручным приводом диам.200 мм ) | 1 шт. | 1 | 25.81 | 1.56 | 26 | 11 | 2 |
|  |  |  |  |  | 10.94 |  |  |  |  |
| 6. | ТССЦ 301-0272 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 200 мм | шт. | 1 | 204.39 |  | 204 |  |  |
| 7. | ТЕР 20-02-003-03 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм (Сетка металлическая 200х200 м м) | 1 решетка | 1 | 20.96 | 3.29 | 21 | 10 | 3 |
|  |  |  |  |  | 10.49 |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 22-02-004-06 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм (Покрытие подземной части воздуховода изолом в 2 слоя по битумной мастике, труба диам.200 мм L=0.5 м ) | 1 км трубопровода | 0.0005 | 1 861.54 | 871.14 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 505.52 | 95.64 |  |  |  |
| 9. | ТССЦ 101-1995 | Мастика битумная | т | 0.000095 | 3 061.21 |  | 0 |  |  |
| 10. | ТССЦ 101-0307 | Изол | м2 | 0.03 | 8.80 |  | 0 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 099 | 100 | 163 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 1, 5, 7; %=130 - по стр. 3, 4) |  |  |  |  |  | 149 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 5, 7; %=89 - по стр. 3, 4) |  |  |  |  |  | 99 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 347 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| Объект: | Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Гашун, Зимовниковского района, Ростовской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-03 |  |  |  |
| На приобретение и монтаж технологического оборудования насосной станции |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 15.84 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  | 6.38 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 7.88 | тыс. руб. |
| Строительных работ: |  | 1,58 | тыс. руб. |
| Сметная заработная плата: |  | 1.32 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. |
|  |  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕРм 07-04-030-05 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110 (ЭЦВ6-10-80) | 1 шт. | 1 | 3 159.90 | 1 498.05 | 3 160 | 823 | 1 498 |
|  |  |  |  |  | 822.91 | 149.92 |  |  | 150 |
| 2. | ТЕРм 11-02-022-04 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (Счетчик турбинный холодной вод ы ВТ-50 ) | 1 шт. | 1 | 48.48 | 9.56 | 48 | 27 | 10 |
|  |  |  |  |  | 27.01 |  |  |  |  |
| 3. | ТЕРм 12-12-009-07 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (Вантуз 50-10) | 1 шт. | 1 | 77.04 | 5.53 | 77 | 66 | 6 |
|  |  |  |  |  | 66.38 |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРм 11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (Манометр ОБМ1-100 ) | 1 шт. | 1 | 11.04 |  | 11 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 10.22 |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРм 12-12-001-07 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (Задвижка 30ч6бр 50-10 ) | 1 шт. | 3 | 74.32 | 36.81 | 223 | 101 | 110 |
|  |  |  |  |  | 33.57 | 3.60 |  |  | 11 |
| 6. | ТЕРм 12-12-001-07 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм (Клапан обратный поворотный 19ч21бр 50-16 ) | 1 шт. | 1 | 74.32 | 36.81 | 74 | 34 | 37 |
|  |  |  |  |  | 33.57 | 3.60 |  |  | 4 |
| 7. | ТЕР 16-02-006-02 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм (Трубы 57х3,5 мм ) | 100 м трубопровода | 0.03 | 9 462.82 | 118.46 | 284 | 16 | 4 |
|  |  |  |  |  | 540.02 | 2.22 |  |  |  |
| 8. | ТЕР 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (патрубок шт.1, отвод шт.1, переходы шт.1, фланцы шт.4, головка муфтоавя шт.1, тройники шт.2) | 1 т фасонных частей | 0.00624 | 28 110.68 | 13 734.30 | 175 | 24 | 86 |
|  |  |  |  |  | 3 923.64 | 1 364.81 |  |  | 9 |
|  | 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОР НИКОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТССЦ 103-0368 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 64 мм, толщина стенки 5 мм (Трубы стальные 60х5 Д ) (затраты на монтаж включены в расцену на установку насоса) | м | 25 | 49.75 |  | 1 244 |  |  |
| 10. | ТССЦ 301-1634 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм (Вантуз 50-10 ) | компл. | 1 | 596.54 |  | 597 |  |  |
| 11. | ТССЦ 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм | шт. | 3 | 196.65 |  | 590 |  |  |
| 12. | ТССЦ 301-3243 | Kлапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм (19ч21бр) 50-10 | шт. | 1 | 76.69 |  | 77 |  |  |
| 13. | ТССЦ 301-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 1 | 60.26 |  | 60 |  |  |
|  | Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТССЦ 301-1034 | Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-80 (один запасной) | шт. | 2 | 2 454.56 |  | 4 909 |  |  |
| 15. | ТССЦ 301-3378 | Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм | шт. | 1 | 1 468.50 |  | 1 469 |  |  |
|  | Раздел 3. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 09-06-001-02 | /прим/ Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ( Оголовок) | 1 т конструкций | 0.1 | 645.84 | 131.12 | 65 | 43 | 13 |
|  |  |  |  |  | 433.24 | 1.27 |  |  |  |
| 17. | ТССЦ 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (Оголовок) | т | 0.1 | 8 618.78 |  | 862 |  |  |
| 18. | ТЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (оголовка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 592.76 | 12.08 | 12 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 69.48 | 0.22 |  |  |  |
|  |  | Поправки: ПЗ: *2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 13 937 | 1 145 | 1 764 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 6 378 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 6 378 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 161 | 1 061 | 1 661 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-6) |  |  |  |  |  | 981 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-6) |  |  |  |  |  | 736 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 878 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 398 | 84 | 103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 7; %=130 - по стр. 8; %=90 - по стр. 16, 18) |  |  |  |  |  | 103 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 7; %=89 - по стр. 8; %=85 - по стр. 16; %=70 - по стр. 18) |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 581 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 15 837 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| Объект: | Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Гашун, Зимовниковского района, Ростовской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-04 |  |  |  |
| На электросиловое оборудование насосной станции |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 3.23 | тыс. руб. |
| в т .ч. оборудования: |  | 1.52 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 1.62 | тыс. руб. |
| Строительных работ: |  | 0,09 | тыс. руб. |
| Сметная заработная плата: |  | 0.17 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. |
|  |  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕРм 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | 69.18 | 42.70 | 69 | 24 | 43 |
|  |  |  |  |  | 23.51 | 2.69 |  |  | 3 |
| 2. | ТЕРм 08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0.09 | 3 375.52 | 228.37 | 304 | 29 | 21 |
|  |  |  |  |  | 326.18 | 2.33 |  |  |  |
| 3. | ТЕРм 08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100 м | 0.06 | 2 423.87 | 979.28 | 145 | 23 | 59 |
|  |  |  |  |  | 390.10 | 292.01 |  |  | 18 |
| 4. | ТЕРм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.15 | 602.64 | 4.37 | 90 | 10 | 1 |
|  |  |  |  |  | 63.36 | 0.21 |  |  |  |
|  |  | Объем: 9+6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРм 08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.1 | 1 423.83 | 81.12 | 142 | 20 | 8 |
|  |  |  |  |  | 200.22 | 2.65 |  |  |  |
| 6. | ТЕРм 08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.03 | 986.52 | 72.75 | 30 | 5 | 2 |
|  |  |  |  |  | 156.04 | 2.33 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 780 | 111 | 134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  | Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ФССЦ 101-3131. (эталонная база ФСНБ-2001) | Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х | м | 9 | 8.61 |  | 77 |  |  |
|  |  | Поправки: ПЗ: *0.938 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТССЦ 103-0004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 6 | 17.22 |  | 103 |  |  |
| 9. | ТССЦ 502-0499 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 (Провода установочные для водопогруженных насосов с медной жилой, с ПЭ изоляцией, в ПЭ (ПВХ) оболочке марки ВПП, ВПВ 380 В, сеч., мм2: 4) | 1000 м | 0.09 | 2 022.01 |  | 182 |  |  |
|  |  | Объем: 25*3+9+6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТССЦ 509-1368 | /прим./ Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом (Стоимость светильника переносного аккамуляторного) | шт | 1 | 262.75 |  | 263 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 625 |  |  |
|  | Раздел 3. ОБОРУДОВАHИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 301-1051 | Станция управления и защиты ЭЦВ "СУ3-10" (Ливны) | шт. | 1 | 1 526.02 |  | 1 526 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  | 1 526 |  |  |
|  | Раздел 4. СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 ( для прокладки кабеля) | 100 м3 грунта | 0.02 | 1 201.20 |  | 24 | 24 |  |
|  |  |  |  |  | 1 201.20 |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (Обратная засыпка ) | 100 м3 грунта | 0.02 | 729.00 |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 729.00 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  | 39 | 39 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 2 970 | 150 | 134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 1 526 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  |  |  | 1 526 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 405 | 111 | 134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-6) |  |  |  |  |  | 125 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-6) |  |  |  |  |  | 86 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 616 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 39 | 39 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 12, 13) |  |  |  |  |  | 31 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 12, 13) |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 88 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 3 230 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| Объект: | Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Гашун, Зимовниковского района, Ростовской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01 |  |  |  |
| На устройство ограждения из сетчатых панелей (зона сан. охраны) |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 26.52 | тыс. руб. |
| Сметная заработная плата: |  | 2.19 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. |
|  |  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 07-01-054-12 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 100 м | 1.15 | 11 308.65 | 2 774.96 | 13 005 | 1 776 | 3 191 |
|  |  |  |  |  | 1 544.52 | 244.29 |  |  | 281 |
| 2. | ТССЦ 401-0083 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | -1.587 | 530.41 |  | - 842 |  |  |
| 3. | ТССЦ 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2.7 | 560.84 |  | 1 514 |  |  |
| 4. | ТССЦ 403-1645 | Столбы оград С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1) | шт. | 43 | 138.32 |  | 5 948 |  |  |
| 5. | ТЕР 07-01-055-04 | Устройство ворот распашных с установкой столбов железобетонных без фундаментов | 100 шт. | 0.01 | 50 599.81 | 25 038.31 | 506 | 97 | 250 |
|  |  |  |  |  | 9 710.93 | 2 394.78 |  |  | 24 |
| 6. | ТССЦ 201-8229 | Панели ворот сетчатые из плетеной сетки (серия 3.017-1) | т | 0.111 | 9 680.65 |  | 1 075 |  |  |
| 7. | ТЕР 07-01-055-09 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100 шт. | 0.01 | 961.77 | 121.20 | 10 | 7 | 1 |
|  |  |  |  |  | 660.14 |  |  |  |  |
| 8. | ТССЦ 201-8247 | Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки S=1,25х2,07=2,59 м2, КМ 5В (серия 3.017-1) | шт. | 1 | 610.12 |  | 610 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 21 826 | 1 880 | 3 442 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 1, 5, 7) |  |  |  |  |  | 2 841 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 1, 5, 7) |  |  |  |  |  | 1 857 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 26 524 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| Объект: | Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Гашун, Зимовниковского района, Ростовской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02 |  |  |  |  |
| На озеленение территории зоны сан охраны |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 4,29 | тыс. руб. |  |
| Сметная заработная плата: |  | 0,43 | тыс. руб. |  |
| Составлена в базисных ценах на 01. г. |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. |
|  |  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 47-01-023-06 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте | 10 ям | 2.4 | 20.05 |  | 48 | 48 |  |
|  |  |  |  |  | 20.05 |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 47-01-025-01 | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5x0,5 м | 10 кустарников-саженцев | 2.4 | 30.43 | 11.74 | 73 | 41 | 28 |
|  |  |  |  |  | 16.95 | 1.16 |  |  | 3 |
| 3. | ТССЦ 414-0245 | Бузина | шт. | 24 | 89.79 |  | 2 155 |  |  |
| 4. | ТЕР 47-01-046-01 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом | 100 м2 | 7.8 | 61.25 | 20.39 | 478 | 319 | 159 |
|  |  |  |  |  | 40.86 | 2.41 |  |  | 19 |
| 5. | ТЕР 47-01-047-01 | Посев луговых газонов тракторной сеялкой | 1 га | 0.078 | 8 372.86 | 116.61 | 653 |  | 9 |
|  |  |  |  |  | 6.25 | 19.32 |  |  | 2 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 3 407 | 408 | 196 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 1, 2, 4, 5) |  |  |  |  |  | 497 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=90 - по стр. 1, 2, 4, 5) |  |  |  |  |  | 389 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 4 293 |  |  |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 432 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| Объект: | Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории х. Гашун, Зимовниковского района, Ростовской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-02 |  |  |  |
| На лабораторные исследования воды в скважине |  |  |  |
| Сметная стоимость : |  | 2,72 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах 2001г.,. |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. |
|  |  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На основании технической части ТЕР -81-02-04-2001 кн.1 п.18 стр.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спр. базовых цен Госстроя Р.Ф. на инженерн. геологич. и инж. экологич. изыскания на стр-во вып. в 1999г. в ценах 1991г. ч.6 гл.18 т.73 п.3 | Сокращенный анализ воды | проба | 1 | 45.70 |  | 46 |  |  |
| 2. | Спр. базовых цен ___"____ п.4 | Полный анализ воды питьевого водоснабжения | проба | 1 | 256.90 |  | 257 |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ в ценах 1991 г. |  |  |  |  | 303 |  |  |
|  | Госстрой РФ от 07.10.99 №АШ-3412/10 4 кв. 99г. | ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 г. К=8,98 |  |  |  |  | 2 721 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  находится в прикрепленном файле к документации об аукционе в эл. форме (в сканированном виде и  в виде файла формата Microsoft Office Excel 97-2003).

РАЗДЕЛ V

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Расчет стоимости

начальной (максимальной) цены контракта по объекту

«Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина, расположенная в х. Гашун,                ул. Весенняя,  25а, Зимовниковского района Ростовской области»

находится в прикрепленном файле к документации об аукционе в эл. форме        (в сканированном виде).